## 设备清单
连城县全域旅游项目（一期）-新泉红色小镇（新泉红色教育研学基地） 人防工程安装设备清单
（一）防护设备部分
序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
[5 empty] | 正 | 反
1 | 钢筋混凝土防护密闭门 | HFM1020 | 樘 | 1 | 1 | 0
2 | 钢筋混凝土密闭门 | HM1020 | 樘 | 1 | 1 | 0
3 | 钢筋混凝土防护密闭门 | HHFM1220 | 樘 | 2 | 1 | 1
4 | 钢筋混凝土活门槛密闭门 | HHM1220 | 樘 | 2 | 1 | 1
5 | 钢筋混凝土密闭门 | HM0820 | 樘 | 3 | 1 | 2
6 | 防爆波活门 | HK600 | 樘 | 2 | 1 | 1
7 | 钢筋混凝土防护密闭门 | HFM0820 | 樘 | 1 | 1 | 0
8 | 钢筋混凝土活门槛密闭门 | HHM1520 | 樘 | 1 | 1 | 0
9 | 钢筋混凝土活门槛防护密闭门 | HHFM1520 | 樘 | 1 | 0 | 1
10 | 钢筋混凝土密闭门 | HM1220 | 樘 | 1 | 0 | 1
11 | 钢筋混凝土防护密闭门 | HFM1220 | 樘 | 1 | 1 | 0
12 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHSFM6025 | 樘 | 2
13 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHSFM6028 | 樘 | 1
14 | 临空墙防护密闭封堵 | LFMDB7030 | 樘 | 1
15 | 人防标识牌 | - | 单元 | 1
（二）防化设备及配套部分
1 | 电动脚踏两用风机DJF-1 | 电动脚踏两用风机(4人） | 台 | 3
3 | 油网除尘器 | LWP-X-5 | 组 | 1
4 | 手动密闭阀 | DN500 | 个 | 1
5 | 手动密闭阀 | DN400 | 个 | 2
6 | 手动密闭阀 | DN600 | 个 | 5
7 | 超压排气阀门 | PS-D250 | 套 | 4
8 | 风量调节阀 | DN500 | 个 | 1
9 | 风量测量装置 | RF-FLC DN500 风量7228m³/h | 个 | 1
11 | 插板阀 | DN600 | 个 | 1
13 | 换气堵头 | DN400 | 个 | 2
14 | 放射性检测取样管（设球阀） | DN32 | 个 | 1
15 | 气密测量管（两端丝堵） | DN50 | 个 | 8
16 | 过滤吸收器压差测量管 | DN15 | 套 | 6
17 | 滤尘器压差测量管 | DN15 | 套 | 2
18 | 测压装置 | 倾斜式微压计 | 套 | 1
19 | 测压装置预埋 | DN15 | 套 | 1
20 | 增压装置 | DN25 | 套 | 1
21 | 变径法兰 | 250*380 | 个 | 4
22 | 人防专用法兰 | DN300 | 个 | 9
23 | 人防专用法兰 | DN500 | 个 | 6
24 | 人防专用法兰 | DN600 | 个 | 12
26 | 圆形风管 | 3mm | m² | 75
27 | 人防专用密闭套管 | DN250 | 个 | 4
28 | 人防专用密闭套管 | DN600 | 个 | 5
29 | 人防专用密闭套管 | DN500 | 个 | 1
(三）人防水电部分
1 | 不锈钢防爆波地漏 | DN80 | 个 | 6
2 | 防爆按钮 | - | 个 | 1
3 | 通风方式信号箱 | - | 个 | 5
4 | 通风方式信号控制箱 | - | 个 | 1
(四）过滤吸收器部分
1 | 过滤吸收器 | RFP-1000型 | 个 | 3
2 | 过滤吸收器法兰 | DN300 | 个 | 6
3 | 过滤吸收器软接头 | 接口Φ300 | 个 | 6
4 | 过滤吸收器支架 |  | 个 | 2