网络竞价须知

（项目编号:GYS20220615）

连城县国有资产产权交易服务有限公司（以下简称本公司）遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，依照国家法律、法规、政策为本次竞价活动提供服务。现将有关竞价事项告知如下：

- 公开竞价、报名时间、地点

- 竞价时间：2022年6月15日9:30开始至9:50止（20分钟）。

竞价地点：权益云交易平台或微信公众号“权益云交易平台”

报名及交竞价保证金截止时间：2022年6月14日17时(以到账时间为准)

报名地点：连城县国有资产产权交易服务有限公司（连城县农业银行7楼）

联系电话：0597-8911670

二、项目名称及供货要求

1.项目名称：公开竞价选取连城县鸿盾保安服务有限公司办公空调供应商。

2.供货清单要求如下：

| 办公空调采购最高限价：102190元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞价保证金：30000元 |  |  |  |  |
| 类别 | 品牌型号及参数要求 | 数量（套） | 最高单价限价（元） | 最高总价限价（元） |
| 中央空调（1拖3） | - 室内机（3台） - 品牌型号：三菱重工海尔RFUS36X薄型管道式空调机 随机附件：线控器 保修政策：整机免费保修3年 冷暖类型： 冷暖 制冷量:≥3550W 制冷消耗功率：≤73W 制热量:≥4160W 制热消耗功率：≤73W 控制方式：线控器 噪音dB(A):高26中24低21 外机静压（pa）:标准10，最高35. 安装冷媒配管：9.25mm/12.7mm 风量m3/h:高600中480低360. 规格（PH-V-HZ）1-220-50.外形尺寸（H*W*D）mm：198*750*439 产品标准和技术要求：GB17625.1-2012,GB4343.1-2012.质量标准：GB/T18837-2015<多联式空调（热泵）机组> CCC认证编号：2019010703243177 中国节能产品认证证书号：CQC20701247516 （二）室外机（1台） 品牌型号：三菱重工海尔RFC100JX多联空调机 随机附件 ：安装说明书、使用说明书、装箱单、合格证、产品保修单、安装附件 保修政策： 整机免费保修3年 冷暖类型： 冷暖 综合能效比IPLV（C）：5.6 外形尺寸（H*W*D）:845*970*370 压缩机型号和台数：双转子压缩机*1 制冷量：≥9800W、制冷消耗功率：≤2850W 制热量：≥10890W、制热消耗功率：≤2790W 噪音dB(A):46-51 外机静压（pa）标准10 最高35 内外机配比容量：50%-130% 产品标准和技术要求：GB2154-2008 CCC认证编号：2019010703243177 中国节能产品认证证书编号：CQC20701247516 | 2 | 21889 | 43778 |
| 中央空调（1拖2） | （一）室内机（2台） 品牌型号：三菱重工海尔RFUS56X薄型管道式空调机 随机附件 ：线控器 保修政策： 整机免费保修3年 冷暖类型： 冷暖 制冷量：≥5450W 制冷消耗：≤80W 制热量：≥6349 制热消耗：≤80W。 控制方式：线控器 噪音dB(A)：高28中25低22 外机静压（pa）：标准10，最高55. 安装冷媒配管：9.25mm/12.7mm 风量m3/h:高900中600低520. 规格（PH-V-HZ）1-220-50. 外形尺寸（H*W*D）mm：198*950*439 产品标准和技术要求：GB17625.1-2012,GB4343.1-2012.质量标准：GB/T18837-2015<多联式空调（热泵）机组> CCC认证编号：2019010703243177 中国节能产品认证证书号：CQC20701247516 - 室外机（1台） - 品牌型号：三菱重工海尔RFC100JX多联空调机 随机附件 ：安装说明书、使用说明书、装箱单、合格证、产品保修单、安装附件 保修政策： 整机免费保修3年 冷暖类型： 冷暖 综合能效比IPLV（C）：5.6 外形尺寸（H*W*D）:845*970*370 压缩机型号和台数：双转子压缩机*1 制冷量：≥9800W、制冷消耗功率：≤2850W 制热量：≥10890W、制热消耗功率：≤2790W 噪音dB(A):46-51 外机静压（pa）标准10 最高35 内外机配比容量：50%-130% 产品标准和技术要求：GB2154-2008 CCC认证编号：2019010703243177 中国节能产品认证证书编号：CQC20701247516 | 1 | 18272 | 18272 |
| 挂式空调 | 格力/GREE KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2 JY01壁挂式空调 随机附件 配3米铜管，遥控器；保修政策 整机免费保修6年 ；冷暖类型 冷暖；变频1.5P；能效等级 二级能效；控制方式 遥控；是否静音 是 其他特点 电源规格（PH-V-Hz）：1-220-50 电源线类型 10A电源线；适配插座 10A插头；CCC认证编号 2020010703312238资源节约产品认证类型 节能；节能产品认证机构名称 中国质量认证中心；节能产品认证证书编号 CQC20701256625 | 2 | 3960 | 7920 |
| 立式空调 | 格力/GREE KFR-72LW/(72536)FNhAd-B2 JY01立柜式空调 随机附件 配4米铜管，遥控器；保修政策 整机免费保修6年， 冷暖； 变频；空调匹数 3P； 二级能效； 遥控/键控；是否静音 是；其他特点 电源规格（PH-V-Hz）：1-220-50 适配插座 漏电保护开关 CCC认证编号2020010703306172；资源节约产品认证类型 节能；节能产品认证机构名称 中国质量认证中心 节能产品认证证书编号 CQC20701253064 | 2 | 7160 | 14320 |
| 天井式空调 | 格力/GREE KFR-72TW/(72550)NhCa-2天井式空调 随机附件 遥控器；保修政策 整机免费保修6年， 冷暖；定速；空调匹数 3P； 二级能效； 遥控；是否静音 是；其他特点 电源规格（PH-V-Hz）：1-220-50 无插电源线 、16A漏电保护开关 CCC认证编号2020010703312967；资源节约产品认证类型 节能；节能产品认证机构名称 中国质量认证中心 节能产品认证证书编号 CQC20701256906 | 2 | 8950 | 17900 |
| 备注： 1.以上最高单价为含税包干价（包含但不限于空调的供应、运输、安装、辅材、售后服务等）。本条款如与竞价须知其他条款冲突的，以本条为准。 2.竞价人报价时应以本表格作为参照进行报价。 3.空调外机支架或地架应为不锈钢材质。 4.为了便于售后，成交人应在连城县城区配有售后服务网点。 |  |  |  |  |

特别提示：

1.本项目不集中组织现场踏勘，竞价人可根据本公告所提供的内容要求自行踏勘现场(相关责任由竞价人自行承担)，竞价人对本次供货内容应有充分认识，自行判断能够完成本项目所需的费用。成交人不得以实际情况与现场不一致而要求采购人给予以补偿。

2.交付地址：连城县江林大道连城县鸿盾保安服务有限公司综合楼。

3.交付时间：成交人应在成交通知书发放后5天内签订《供货合同》，在《供货合同》签订之日起15个工作日内将符合要求的货物送达指定地点并交付正常使用。

4.供货要求：成交人根据《供货合同》供货安装调试使之正常使用。（详见附件《供货合同》）。

5.服务承诺及结算方式：具体根据双方签订的《供货合同》约定履行。

三、竞价资格

1.凡具有履行合同所必需的能力以及遵守中华人民共和国法律、法规、具有独立法人资格的国内企业或个体工商户均可参加竞价(法律法规另有规定、失信被执行人的除外)。

2.竞价资格（及限制性条件）认定由竞价人自行审查,因此产生的无法为委托人提供服务的及其它一切后果由竞价人自行负责。竞价人提供虚假材料或资质不符合条件的，视为恶意竞价，保证金不予退回，按违约处理，委托人可另行选取供应商。

四、竞价保证金

1.竞价保证金 30000元，必须于2022年6月14日17时前汇到本公司指定账户（户名：连城县国有资产产权交易服务有限公司，开户行：农业银行连城县支行，账号：1377 0101 0400 18263）。报名参加的竞价人与缴交竞价保证金的名称要一致。竞价保证金缴至以上账户时，交款单中“款项来源”或“用途”一栏内须填写“****人的竞价保证金”。

2.竞价成交后，成交人必须在成交之日起3个工作日内与本公司签订《竞价结果通知书》，并在签订《竞价结果通知书》之日起2个工作日内与委托人办理签订《供货合同》的相关手续。

3.成交人的竞价保证金可以直接抵作交易服务费，如有剩余，在成交人与委托人签订《供货合同》并经委托人确认后10个工作日内一次性无息退回。

4.未成交人的保证金，在竞价结束后10个工作日内（遇法定节假日顺延）无息退回。

五、竞价手续

1.有意参加竞价会的竞价人应提供如下有效证照复印件：

（1）营业执照副本、法定代表人身份证复印件；

（2）签订完整的承诺书。

如法定代表人无法亲自到现场办理竞价手续的，应提供《授权委托书》原件和委托代理人身份证复印件。

以上材料复印件须注明与原件相符并加盖公章。

2.报名方式

参加本次竞价会的竞价人在规定的时间前需交纳竞价保证金、登录权益云交易平台办理竞价报名相关手续，并将报名资料（营业执照、法人身份证复印件、承诺书）以邮件或现场的方式提交给我司。竞价人为法人或者其他组织的，应提供法人营业执照或登记证、法定代表人身份证明，并提交复印件（复印件须注明与原件相符并加盖公章）。如法定代表人无法亲自到现场办理竞价手续的，应提供《授权委托书》原件和委托代理人身份证复印件。

3.竞价人应自行至权益云网站学习竞价流程，注册竞价系统账号并在报名截止时间之前登录竞价系统申请竞价（支持微信公众号“权益云交易平台”），根据流程上传相关资料，若有疑问应及时咨询本公司业务部门；由于竞价人竞价材料未按时提交、或者竞价申请未按时提交而导致本公司无法进行资格审核、或者竞价账号未注册或者未激活的，均视为竞价人放弃本次竞价报名。

4.如委托人撤回竞价标的，竞价人已经交保证金的，保证金即予无息退还，竞价人对此不得有异议，且本公司不对竞价人承担任何损失，此是竞价人参与本次竞价的先决条件。竞价人一旦报名成功，即视为同意本公司的前述免责内容。

六、竞价程序

1.本场竞价须两家及以上竞价人在规定时间内参与竞价，如果在规定时间内参与竞价的竞价人不足两家，则按流标处理，竞价人不得有异议。

2.意向竞价人应至权益云网站或微信公众号“权益云交易平台”注册用户名，并于报名截止时间前办理报名竞价手续，登录到权益云报价大厅申请参与本场竞价。

3.采用网络反向一次性报价、价低者得的交易方式，以“价格优先，时间优先”（即同等价格时，以报价时间优先）确定本次竞价标的的成交人。

4.报价只要不高于最高限价即为有效报价。

5.特别提示：标的经公开征集到的合格竞价人,应以不高于最高限价进行报价，同时成交人应签署《竞价结果通知书》等相关文件，否则视同为违约。

6.本公司有权就竞价时间做出调整，如有调整将在本公司网站进行公告。

七、交易服务费

竞价成交后，成交人应按以下标准向本公司支付交易服务费，交易服务费直接由本公司从成交人缴纳的竞价保证金中扣收，不足的，成交人必须在成交之日起2个工作日内补齐。交易服务费未按期付清的，视成交人根本违约，竞价保证金不予退回。

成交人以成交价参照原龙发改价管[2018]27号文规定的标准向本公司支付交易服务费，上述交易服务费分档累进计算，不足200元的按200元收取，并开具交易服务费发票。

交易服务费收费表：

| 交易服务费总额 |  | 分档费率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100万元以下（含100万元） | 2.5% |
| 2 | 101-200万元 | 2.0% |
| 3 | 201-500万元 | 1.5% |

八、费用承担

1.竞价人自行承担参加竞价会有关的全部费用（包括但不限于差旅费、邮寄费、资料费等）。

2.成交价包含货物经委托方验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括货物（含货物主体、辅助材料、配件）供应、运输、供货保管、安装调试、产品检验检测、操作人员培训、人工费、税收、保修费、售后服务以及可能漏项漏报等的一切费用，委托方不再支付其他任何费用。成交人应向委托人按成交金额开具增值税普通发票。

九、违约责任

成交人应价后反悔的，或不即时签订《竞价结果通知书》，或逾期未缴纳交易服务费，本公司按违约处理，保证金不予退回，同时《竞价结果通知书》自动失效，并视情对竞价标的再次竞价或处理，本公司将保留向该成交人提起赔偿诉讼的权利。

十、注意事项

1.因不可预见的原因导致上述竞价交易方式不能正常进行的，本公司有权中止交易或临时决定采用其它竞价方式和竞价交易规则，竞价人对此不得有异议。

2.竞价人应妥善保管好用户名及密码，用户名为竞价人参加网络竞价的唯一合法身份，所有用户登录后的报价均视为竞价人本人真实意愿的表示。如用户名丢失或被他人盗用所造成的一切后果均由竞价人负责。

3.竞价标的成交人即为供应商。成交后，成交人应当与委托人签订《供货合同》，并严格履行，双方的权利、义务以《供货合同》约定为准。

4.对委托人、成交人的原因造成不能签订相应的合同或解除合同、合同无效的，我司不承担任何责任。签订《竞价结果通知书》视为我司对成交人的合同义务履行完毕。

十一、特别提示

1.竞价人必须对本项目情况及竞价流程进行充分的咨询和了解，一旦参与竞价，视为无异议，并对项目存在或可能存在的瑕疵表示认可，自行承担由此造成的风险。 2.竞价文件如有更正修改，公告将在连城产权交易网（网址：http://www.lcxcqjy.com/）、龙岩市公共资源交易中心网（网址：https://ggzy.longyan.gov.cn/lyztb/）上发布，请潜在竞价人随时密切关注上述网站并下载相关信息，本公司不再另行通知（相同内容如有多次修改，以最后一次修改为准）。潜在竞价人未查看、下载修改内容的，后果自行承担。 3.有需要通知事项时，本公司以竞价人报名时载明的联系电话、联系地址（未另外注明的以身份证为准）作为联系依据，通过邮件或语音、短信的方式通知竞价人，即使竞价人不签收或未收到通知，均视为竞价人已收到通知，由此造成的后果由竞价人自行负责。竞价人成为成交人参照此条款执行。

十二、竞价标的重要文件

上述竞价标的现有相关文件、材料复印件有：1.《供货合同》样本（已拟定的条款）；2.《承诺书》。

竞价一旦成交，受让人即成为上述《供货合同》的供应商，受该协议的约束。成交人作为《供货合同》的乙方（供应商），应在竞价成交后与委托人签署《供货合同》。因此，郑重提示各位竞价人认真阅读此《供货合同》样本，全面理解各方当事人的权利义务约定，同时，请各位竞价人认真阅读上述标的的相关文件。

以上文件作为本《竞价须知》的附件，竞价人参与竞价即表明全面接受其中的内容。

连城县国有资产产权交易服务有限公司

2022年5月31日

承 诺 书

连城县国有资产产权交易服务有限公司：

本人（公司）承诺提供的报名材料真实、合法、有效，自愿报名参加贵司于 2022年6月15日上午举行的 “权益云反向一次报价”连城县鸿盾保安服务有限公司公开竞价选取办公空调供应商的竞价。收悉项目编号为GYS20220615的《网络竞价须知》，并保证遵守和全面履行该次《网络竞价须知》中的各项条款。若有违反该次《网络竞价须知》条款的行为，竞价人愿被取消竞价资格，已交保证金作为违约金归贵公司所有（不予退回），若造成贵公司损失的，由本承诺人承担赔偿责任。

承诺人（竞价人签章）：

法定代表人或授权代理人（签章）：

联系电话：

年    月    日